Приложение 8

к тендерной документации

Техническая спецификация

| Наименование | Характеристика |
| --- | --- |
| Экспресс тест иммунохромотографический для качественного определения сердечного Тропонина I в сыворотке/ плазме/цельной крови | Одноэтапный иммунохроматографический экспресс тест Troponin I для качественного определения сердечного Тропонина I в сыворотке, плазме или цельной крови человека - это быстрый, качественный тест для обнаружения сердечного тропонина I(ctni) в сыворотке, плазме, цельной крови как помощь в диагнозе инфаркта миокарда в неотложной помощи, интенсивной терапии, пунктов медицинской помощи и стационара. Тестовый набор содержит следующее для проведения анализа: - Тест кассета в индивидуальном блистере с влагопоглотителем (№ 25) 2. 80 мкл одноразовые пипетки |

Главный врач                                                   Ахметжанов К.К.

исп: Байжигитова Г.А.

тел: 8(7182)65-18-16